## Raakavesi
Raakavesi Heralammen vo | [13 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: OV = omavalvonta, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Väri | Happi, O2 | Kupari | Antimoni | Nikkeli | Arseeni | lyijy | sinkki | PAH | PAH 4 summa
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | mg/l Pt | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l
OV | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | RAAKAVES | Heralammen vo raakavesi | 5.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | <0,5 | 6.5 | 39 | <5
OV | 29 | 2026-07-14 | PARIKVES | RAAKAVES | Heralammen vo raakavesi | 5.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | <0,5 | <0,5 | 6.6 | 43 | <5 | 8.5 | 0.00028 | <0,05 | 0.33 | <0,1 | <0,05 | 0.76 | Ei todettu | <0,00260
Näytteenoton syy: OV = omavalvonta, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [6 empty] | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi |  | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Lähtevä vesi
Lähtevä vesi Heralammen vo | [5 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: OV =omavalvonta, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Sulfaatti, SO4- | Kloridi, Cl- | Natrium, Na2+ | Fluoridi, F- | Nitraatti, NO3 | Nitriitti, NO2 | Alumiini, Al | Arseeni, As | Elohopea, Hg | CODMn | Boori | Syanidit | Seleeni, Se | VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi) | Bentseeni (VOC) | 1,2-dikloorietaani | Trikloorieteeni | Tetrakloorieteeni | Tetra- ja trikloorieteeni yht. | Torjunta-aineet | Torjuntaaineet yht. | Torjunta-aineet kpl | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos | Uraani, U | Bromaatti BrO3- | Kloraatti | Kloriitti | PFAS | PFAS20summa | Haloetikkahapot | Haloetikkahapot yht.
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l |  | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi | µg/l | µg/l
JS | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | LÄHTVESI | Heralammen vo Lähtevä vesi |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1.2 | <0,5 | 8 | 84 | <0,1 | Hajuton | Mauton | <5 | [29 empty] | Ei todettu | <0,00860
OV | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | LÄHTVESI | Heralammen vo Lähtevä vesi OV | 5.6
OV | 29 | 2026-07-14 | PARIKVES | LÄHTVESI | Heralammen vo Lähtevä vesi | 12.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | <0,5 | 7.9 | 84 | 3.1 | Hajuton | Mauton | <5
Lähtevä vesi vesitorni | [5 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: OV =omavalvonta, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformit bakteerit 36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Hiivat | Homeet | pH | Alkaliniteetti | Haju | Maku
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | - | mmol/l
OV
OV | 6 | 2026-02-03 | PARIKVES | VESITORN | Vesitorni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.69 | Hajuton | Mauton
OV | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | VESITORN | Vesitorni | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 7.9 | 0.68 | Hajuton | Mauton
OV | 29 | 2026-07-14 | PARIKVES | VESITORN | Vesitorni | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7.9 | 0.7 | Hajuton | Mauton
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Heralammen verkosto
Parikkalan-Saaren vedenjakelualue | [6 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: OV =omavalvonta, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakteerit 36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Nikkeli, Ni | CODMn | Bisfenoli-A
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l
JVA + OV
JVA | 6 | 2026-02-03 | PARIKVES | VERKHERA | Koulutie 8, Saaren koulu |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | <0,5 | <0,5 | 8 | 83 | <0,15 | Hajuton | Mauton | <5
OV | 6 | 2026-02-03 | PARIKVES | VERKHERA | Koulutie 8, Saaren koulu, OV | 9.8
OV | 6 | 2026-02-03 | PARIKVES | VERKHERA | Hotelli-Ravintola Kägöne, Kuutostie 1272 | 13.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2.3 | <0,5 | 8 | 83 | <0,15 | Hajuton | Mauton | <5
OV |  | 2026-02-10 | lisänäyte |  | Hotelli-Ravintola Kägöne, Kuutostie 1272 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
OV |  | 2026-02-10 | lisänäyte |  | Ellasema taukohuone, Kannaksentie 4 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
OV |  | 2026-02-10 | lisänäyte |  | Keittiön hana, Kuutostie 1272 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
JVA+JAKS+OV
JVA+JAKS | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | VERKHERA | Kirjolankatu 5, Kirjolan koulu |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | <0,5 | 7.9 | 84 | <0,1 | Hajuton | Mauton | <5 | <0,007 |  |  |  | <0,5 | <0,01
JVA+JAKS | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | VERKHERA | Kirjolankatu 5, Kirjolan koulu, juoksuttamaton | 4.4 | [14 empty] | 7.7 | 0.25 | 0.17
OV | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | VERKHERA | Parikkalantie 44, Parikkalan kunnan varikko | 4.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | <0,5 | 7.9 | 84 | <0,1 | Hajuton | Mauton | <5
OV | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | VERKHERA | Rinnekatu 1, ABC Särkisalmi | 4.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,5 | <0,5 | 8 | 84 | <0,1 | Hajuton | Mauton | <5
JVA | 29 | 2026-07-14 | PARIKVES | VERKHERA | Lehmuskuja 3, Parikkala hyvinvointiasema |  | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | <0,5 | 7.9 | 83 | <0,1 | Hajuton | Mauton | <5
OV | 29 | 2026-07-14 | PARIKVES | VERKHERA | Lehmuskuja 3, Parikkala hyvinvointiasema, OV | 15.8
OV | 30 | 2026-07-21 | PARIKVES | VERKHERA | Kolmikannant. 568, Kolmikannan rajavartioasema | 13.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,5 | <0,5 | 7.7 | 83 | 0.15 | Hajuton | Mauton | <5

## Uukuniemen verkosto
Uukuniemen verkosto | [6 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: OV = omavalvonta, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kloridi | Kadmium, Cd | Kromi, Cr | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Nikkeli, Ni | CODMn | Sulfaatti | Natrium | Bisfenoli (A)
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FNU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l
JVA+JAKS | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | UUKUNIEM | Pajarintie 1, Uukuniemen SRK-talo |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,004 | 1.6 | <0,5 | 7.1 | 53 | <0,1 | Hajuton | Mauton | <5 | <0,007 | 0.58 | 0.013 | 0.17 |  |  |  | <0,5 | 4.1 | 2.8 | <0,01
JAKS | 15 | 2026-04-07 | PARIKVES | UUKUNIEM | Pajarintie 1, Uukuniemen SRK-talo, juoksuttamaton | 9 | [18 empty] | 55 | 0.51 | 0.71
JV
JV | 29 | 2026-07-14 | PARIKVES | UUKUNIEM | Papinniementie 178, Papinniemen leirintäalue |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | <0,5 | <0,5 | 7.3 | 55 | <0,1 | Hajuton | Mauton | <5
OV | 29 | 2026-07-14 | PARIKVES | UUKUNIEM | Papinniementie 178, Papinniemen leirintäalue, ov | 12.5